Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,, REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW SZPITALA UZDROWISKOWEGO

,, WILLA FORTUNA”-  S. P. Z. O. Z.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu elewacji budynków Szpitala  Uzdrowiskowego ,,Willa Fortuna”- s.p.z.o.z. z siedzibą w Kołobrzegu, zgodnie z przedmiarem robót, koncepcją kolorystyczną elewacji,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót polegającego w szczególności  na::

- ustawienie rusztowania ramowego rurowego

- zabezpieczenie okien i drzwi oraz elewacji z płytek klinkierowych folią

- demontaż rur spustowych

- naprawa uszkodzonego tynku na elewacji i gzymsach

- mycie elewacji z dodatkiem detergentów i środków przeciw glonom i pleśni

- gruntowanie powierzchni elewacji gruntem stabilizującym

- malowanie dwukrotne elewacji

- zdjęcie zabezpieczenia okien i drzwi z foli i utylizacja

- rozebranie rusztowania

- uporządkowanie terenu wokół budynków