ZAMAWIAJĄCY;                                                                                              zAŁĄCZNIK NR 6

Szpital Uzdrowiskowy ,, Willa Fortuna”- s.p.z.o.z.

Ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 6711565917, REGON 330922037

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

- ,, KOMPLEKSOWY REMONT  CZTERECH  POKOI  W  SZPITALU UZDROWISKOWYM ,, WILLA  FORTUNA”- S. P. Z. O. Z.

nr postępowania: WF/10/2023, prowadzonego przez Szpital Uzdrowiskowy ,, Willa Fortuna”- s.p.z.o.z. , 78-100 Kołobrzeg ,ul. Rafińskiego 3.

Wymagania dotyczące zastosowanych towarów i urządzeń zastosowanych w remontowanych pomieszczeniach.

1.Glazura biała  ceramiczna o wymiarach 30 x 60 , I gatunek, połysk, grubość 9 mm, bez rektyfikacji.

Glazura biała dekoracyjna na ścianę z prysznicem ( ze strukturą fali )-  I gatunek, połysk.

2. Terakota imitująca jasną deskę o wymiarach 18,5 x 60 na podłogę w łazience i  obudowę geberytu, I gatunek.

3.  Drzwi kabinowe  o wymiarach 150x 200 cm , wykończone w kolorze czarnym matowym, przesuwne. Szkło hartowane o grubości min 8 mm, pokryte powłoką antywapienną. Szerokość wejścia min 50 cm. Magnetyczny rodzaj zamknięcia. Rolki wykonane ze stali szlachetnej. Przesuw z technologią cichego domykania. W zestawie drążek stabilizujący z Nano powłoką.

4.Odpływ w podłodze liniowy o szerokości 60 cm. Wykończenie korka ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym.

5 . Panel prysznicowy w kolorze czarny mat z deszczownicą. Kształt deszczownicy okrągły.

4. Zestaw podtynkowy WC . Misa biała , o kształcie owalnym, oszczędzająca miejsce, kolor przycisku czarny, deska wolnoopadająca, miska bezkołnierzowa. Szerokość stelaża max 50 cm,  wysokość stelaża od 113 do 133 cm.

5. Szafka z umywalką  ceramiczną w komplecie. Szafka w kolorze białym, maksymalna szerokość szafki 50 /34,4 cm. Szafka podwieszana, z dwiema szufladami, z płyty laminowanej , lakierowana.

6. Bateria umywalkowa w kolorze czarny mat, zamocowana w umywalce, z mosiądzu, z perlatorem oszczędzającym wodę. Rodzaj korka click clack.

7.Grzejnik w kolorze czarny mat, wymiary 87 x 50 cm. Grzejnik wyposażony w panele płaskie.

8. Lustro nad umywalką  podświetlane  LED. Wymiary 50 x50 . Lustro może być okrągłe lub kwadratowe.

9. Drzwi do łazienki mają być pełne , 90 cm szerokie,  w kolorze białym, z niewielką pionową dekoracją wzdłuż klamki. Wypełnienie plaster miodu. Wykończone białym lakierem.

10. Klamki do drzwi w kolorze czarny mat, koniecznie kwadratowy kształt, z szyldem podklamkowym, który nie posiada dodatkowych łączeń.

11. W pokoju i przedpokoju podłoga pokryta panelami winylowymi w kolorze jasnego dębu.

12. Listy przypodłogowe koniecznie drewniane, dopasowane kolorem do paneli o szerokości min 8 cm.

13. Kinkiety nad łóżkami w kolorze czarnym, metalowe , druciane.

12. Panele tapicerowane nad łóżkami o wymiarach 50 x30 w  kolorze bardzo jasny szary, tkanina welurowa.

13. Plafon w łazience……

14. Wentylator w łazience cichy

15. Suszarka do włosów łazienkowa stała, w kolorze czarnym, o mocy min 1600 KW, z regulacją 3 stopniową.

13. Kolor ścian biały. Zastosowanie farby ceramicznej.

.................................................................

/miejscowość i data/