ZAMAWIAJĄCY;                                                                                              zAŁĄCZNIK NR 6

Szpital Uzdrowiskowy ,, Willa Fortuna”- s.p.z.o.z.

Ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP 6711565917, REGON 330922037

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Modernizacja  magazynów spożywczych w Szpitalu Uzdrowiskowym

,, Willa Fortuna” – s.p.z.o.z.

nr postępowania: WF/07/2024/BP

Ogólny zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i obejmuje następujące rodzaje robót:

1. Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka ścianek działowych,

- skucie glazury,

- skucie zawilgoconych tynków

- wykucie otworów drzwiowych w ścianie,

- skucie terakoty,

- rozbiórka wykładziny podłogowej,

- rozbiórka podkładów betonowych wraz z podłożem,

- rozbiórka stolarki drzwiowej,

- demontaż przewodów wentylacji mechanicznej,

- demontaż oświetlenia,

- wywóz materiałów z rozbiórki.

2. Roboty remontowe ogólnobudowlane:

- wylanie ławy betonowej pod ściankę windy,

- zamurowanie otworów,

- wykonanie nadproży

- położenie warstwy wyrównującej na posadzce,

- montaż systemowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych ,

- tynkowanie ścian, ościeży

- gruntowanie i szpachlowanie ścian i sufitów,

- montaż stolarki drzwiowej,

- położenie glazury,

- malowanie ścian i sufitów,

- wykonanie posadzki z terakoty,

3 .Roboty instalacji elektrycznej:

- układanie przewodów instalacji elektrycznej na gotowym podłożu p/t

- montaż osprzętu

- montaż oświetlenia

- montaż wentylatora osiowych.

4. Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej:

- wymiana rur stalowych na rury PEXe

- wymiana zaworów, wpustu podłogowego

- podłączenia przewodów wentylacji nawiewno - wywiew

Kierownik Zamawiającego.