Numer postępowania: WF/11/2025/BP

Załącznik Nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna” – S.P.Z.O.Z. Ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg NIP: 6711565917, REGON: 330922037

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Modernizacja czterech pokoi w Szpitalu Uzdrowiskowym „Willa Fortuna” – S.P.Z.O.Z.

Wymagania dotyczące zastosowanych towarów i urządzeń w remontowanych pomieszczeniach:

Pokój nr 4

- Łazienka dla niepełnosprawnych

- Powierzchnia: 200x 243 cm, h  250 cm.

- Glazura biała ceramiczna 30x60 cm, I gatunek, połysk, grubość 9 mm, bez rektyfikacji na ścianach

- Terakota imitująca jasną deskę 18,5x60 cm – podłoga i obudowa geberytu, I gatunek.

- Grzejnik czarny mat, wymiary ok. 42/80cm, panele płaskie.

- Miska klozetowa Geberyt ze stelażem.

- Bateria umywalkowa czarna dla osób niepełnosprawnych.

- Prysznic z deszczownicą czarną.

- Odpływ liniowy 70 cm.

- Poręcze do umywalki (2 szt.) i pod prysznic (1 szt.).

- Lustro podświetlane 60x70 cm.

- Lampa sufitowa- szt. 1

- Suszarka do włosów czarna,  moc min. 1600 W, regulacja 3-stopniowa

- Drzwi przesuwne białe z klamką czarną.

- Malowanie sufitu białym kolorem, farba ceramiczna.

- Gniazda i włączniki – 2szt. podwójne.

- Pokój

- Powierzchnia:  cm.410 x 516 cm, h -340

- Podwieszany sufit

- Wymiana oświetlenia na punktowe sufitowe, szt.- 10 szt.

- Wymiana paneli podłogowych na jasny dąb- winylowe.

- Listwy podłogowe drewniane

- Malowanie na biało – farba ceramiczna.

- Kinkiety przy łóżkach szt. 2

- Podwieszany telewizor , schowane przewody.

- Wymiana parapetów szt. 2,kratki wentylacyjnej szt.1

- Wymiana gniazd i kontaktów szt. 4, włączniki  szt.3

- Wymiana kaloryfera szt. 1- 140/60

- Panele zagłówkowe miękkie cm, kolor ciemnoszary – 400 x60 cm

- Telewizor podwieszany i schowane przewody.

- Rozebrać szafę.

#### Pokój nr 11

- Łazienka

- Powierzchnia: 239 x 220 cm, h- 294

- Wymiana oświetlenia na plafon.

- Glazura biała 30x60 cm, I gatunek, połysk, 9 mm, bez rektyfikacji.

- Terakota imitująca jasną deskę 18,5x60 cm – podłoga i obudowa geberyt, I gatunek.

- Kabina prysznicowa  100/90 cm, czarny mat, przesuwne, szkło hartowane min. 8 mm, powłoka antywapienna.

- Odpływ liniowy 70 cm.

- Panel prysznicowy czarny mat z deszczownicą okrągłą.

- WC podtynkowe – misa biała owalna, przycisk czarny, deska wolnoopadająca, miska bezkołnierzowa.

- Szafka z umywalką ceramiczną, biała, podwieszana, szerokość max 60 cm, 2 szuflady.

- Bateria umywalkowa czarny mat, korek click-clack z perlatorem.

- Grzejnik do wymiany szt.1

- Lustro podświetlane LED 80/100 cm (okrągłe lub kwadratowe).

- Wentylator cichy.

- Suszarka do włosów czarna, moc min. 1600 W, regulacja 3-stopniowa.

- Kontakty2,  i gniazda – 2 podwójny.

- Wymiana parapetu  szt.1

- Chowanie rur przy umywalce.

- Pokój

1.Powierzchnia; 213 x 506 cm,

4.Wymiana paneli podłogowych na winylowe w kolorze jasnego debu.

5.Listwy podłogowe drewniane.

6.Malowanie na kolor biały- farba ceramiczna

7.Kinkiety przy łóżkach  ( druciane czarne ) – szt 2

8.Podwieszany telewizor ( schowane kable )

10.Wymiana parapetów  szt1 1

11. Wymiana kaloryfera szt.1- 80/60

14.Panele zagłówkowe, miękkie, 60 x30, siwe.( 400 x60 )

15 Kontakty 5 szt. , włącznik 2 szt.

16 Usunięcie panelu ściennego.

Pokój nr 14

- Łazienka

1.Powierzchnia 241 x 137, h= 273 cm

1.Glazura biała  ceramiczna o wymiarach 30 x 60 , I gatunek, połysk, grubość 9 mm, bez rektyfikacji na ściany.

3.Terakota imitująca jasną deskę o wymiarach 18,5 x 60 na podłogę w łazience i  obudowę geberytu, I gatunek.

4.Kabina prysznicowa o wymiarach 70 cm , wykończone w kolorze czarnym matowym, przesuwne. Szkło hartowane o grubości min 8 mm, pokryte powłoką antywapienną. Szerokość wejścia min 50 cm. Magnetyczny rodzaj zamknięcia. Rolki wykonane ze stali szlachetnej. Przesuw z technologią cichego domykania.

5.Odpływ w podłodze liniowy o szerokości 60 cm.

6.Panel prysznicowy w kolorze czarny mat z deszczownicą. Kształt deszczownicy okrągły.

7.Zestaw podtynkowy WC . Misa biała , o kształcie owalnym, oszczędzająca miejsce, kolor przycisku czarny, deska wolnoopadająca, miska bezkołnierzowa. Szerokość stelaża max 50 cm,  wysokość stelaża od 113 do 133 cm.

8.Szafka z umywalką  ceramiczną w komplecie. Szafka w kolorze białym, maksymalna szerokość szafki 50 cm. Szafka podwieszana, z dwiema szufladami, z płyty laminowanej , lakierowana.

9. Bateria umywalkowa w kolorze czarny mat, zamocowana w umywalce, z perlatorem oszczędzającym wodę. Rodzaj korka click clack.

10.Grzejnik w kolorze czarny mat, wymiary 80/40 cm. Grzejnik wyposażony w panele płaskie.

11.Lustro nad umywalką  podświetlane  LED. Wymiary 60/80 Lustro może być okrągłe lub kwadratowe.

12. Drzwi do łazienki mają być pełne , 80 cm , lewe,  w kolorze białym, z niewielką pionową dekoracją wzdłuż klamki. Wypełnienie plaster miodu. Wykończone białym lakierem.

13. Klamki do drzwi w kolorze czarny mat, koniecznie kwadratowy kształt, z szyldem podklamkowym, który nie posiada dodatkowych łączeń.

14.Plafon w łazience kwadratowy szt. 1

15.Wentylator w łazience cichy

16.Suszarka do włosów łazienkowa stała, w kolorze czarnym, o mocy min 1600 KW, z regulacją 3 stopniową.

17.Kontakty i gniazda białe- szt. 1 podwójny.

18.Kolor sufitu biały. Zastosowanie farby ceramicznej.

- Pokój

1.Powierzchnia 420 x 338 , h= 343 cm

2. podwieszany sufit.

3. oświetlenie punktowe szt. 8

4.Wymiana paneli podłogowych na winylowe w kolorze jasnego dębu.

5.Listwy podłogowe drewniane.

6.Podwieszany telewizor, schowane przewody.

7.Wymiana grzejników szt 1,

8.Kinkiety przy łóżkach, czarne druciane, szt 3.

9.Panele zagłówkowe, miękkie, 60 x30, siwe  730/ 60 cm )

10.Schować rury pionowe co.

11.Malowanie pokoju na biało farbą ceramiczną.

12.Wymiana drzwi na białe , pełne (80 cm ), prawe

15. Klamka do drzwi w kolorze czarny mat, koniecznie kwadratowy kształt, z szyldem podklamkowym, który nie posiada dodatkowych łączeń.

16. Nowe gniazda i włączniki szt. 4,4

17 Wymiana parapetów szt.2

- Przedpokój

1.Powierzchnia 240 x 170

2.Wymiana paneli podłogowych na winylowe w kolorze jasnego dębu.

3.Listwy przypodłogowe drewniane

4.Lampa sufitowa kwadratowa

5.Malowanie na kolor biały.

6.Włączniki szt. 2

7. Szafa – wymiana frontów z szyną 270/160- cm

Pokój  nr 24

- Łazienka

1.Powierzchnia 230 x140, h= 270

2.Glazura biała  ceramiczna o wymiarach 30 x 60 , I gatunek, połysk, grubość 9 mm, bez rektyfikacji.

4. Terakota imitująca jasną deskę o wymiarach 18,5 x 60 na podłogę w łazience i  obudowę geberytu, I gatunek.

5. Drzwi kabinowe  o wymiarach 70 cm , wykończone w kolorze czarnym matowym, przesuwne. Szkło hartowane o grubości min 8 mm, pokryte powłoką antywapienną. Szerokość wejścia min 50 cm. Magnetyczny rodzaj zamknięcia. Rolki wykonane ze stali szlachetnej. Przesuw z technologią cichego domykania.

6.Odpływ w podłodze liniowy o szerokości 60 cm.

7.Panel prysznicowy w kolorze czarny mat z deszczownicą. Kształt deszczownicy okrągły.

8. Zestaw podtynkowy WC . Misa biała , o kształcie owalnym, oszczędzająca miejsce, kolor przycisku czarny, deska wolnoopadająca, miska bezkołnierzowa. Szerokość stelaża max 50 cm,  wysokość stelaża od 113 do 133 cm.

9.Szafka z umywalką  ceramiczną w komplecie. Szafka w kolorze białym, maksymalna szerokość szafki 50 cm. Szafka podwieszana, z dwiema szufladami, z płyty laminowanej , lakierowana.

10.Bateria umywalkowa w kolorze czarny mat, zamocowana w umywalce, z perlatorem oszczędzającym wodę. Rodzaj korka click clack.

11.Grzejnik w kolorze czarny mat, wymiary 70/40 cm. Grzejnik wyposażony w panele płaskie.

12. Lustro nad umywalką  podświetlane  LED. Wymiary 50/60 . Lustro może być okrągłe lub kwadratowe.

13. Drzwi do łazienki mają być pełne , 90 cm szerokie,  w kolorze białym, z niewielką pionową dekoracją wzdłuż klamki. Wypełnienie plaster miodu. Wykończone białym lakierem.

14.Klamki do drzwi w kolorze czarny mat, koniecznie kwadratowy kształt, z szyldem podklamkowym, który nie posiada dodatkowych łączeń.

15. Plafon w łazience kwadratowy szt. 1

16.Wentylator w łazience cichy

17.Suszarka do włosów łazienkowa stała, w kolorze czarnym, o mocy min 1600 KW, z regulacją 3 stopniową.

18. Kontakty i gniazda białe- szt. 4/4

19 Kolor sufitu biały. Zastosowanie farby ceramicznej.

- Pokój

1.Powierzchnia 417 x 337 cm, h= 244

4.Wymiana paneli podłogowych

5.Listwy podłogowe drewniane.

6.Podwieszany telewizor, schowane przewody.

7.Wymiana grzejników szt.1,

8.Kinkiety przy łóżkach, czarne druciane, szt 3.

9.Panele zagłówkowe, miękkie, 60 x30, siwe  ( 730 /60 cm )

10.Schować rury pionowe co.

11.Malowanie pokoju na biało farbą ceramiczną.

12.Wymiana drzwi na białe , pełne (80 cm ), prawe.

13.Gniazda, włączniki -6 szt.

- Przedpokój

1.Powierzchnia 227 x169 cm. H- 270

2.Wymiana paneli podłogowych

3.Listwy przypodłogowe drewniane

4.Lampa sufitowa kwadratowa

5.Malowanie na kolor biały farbą ceramiczną.

6.Włączniki szt. 2

7.Szafa- wymiana frontów z prowadnicą- 270/160 i wymiana panelu na wieszaki- 60/200